## Sheet1
30/08/2016
standard solution (mg/L) | measured values (ppm) | time interval
1.99 | 1.903 | 9:46-10:11
9.97 | 9.935 | 10:23-11:16
49.84 | 78.86 | 11:29-11:43